## Plan Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CENTRO DE SAÚDE
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã
Objeto: Construção do Novo Prédio da Saúde de Tarumã (Complexo de Saúde)
Endereço: Avenida Pau Brasil S/Nº - Tarumã - SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019, Tab. Sintetizada FDE - Vigência: Jan/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019
Leis Sociais: Desonerada - LS = 93,83% / BDI Serviços: 20,54%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Qtd | Valor material | Total material | Valor mão de obra | Total mão de obra | Valor Unit. | Valor Total.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | MOBILIZAÇÕES EM GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 906.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 638.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 267.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | LIMPEZA E LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 2059.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA | TX | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 20 T | M | 1695 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 414.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 13.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 319 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 785.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 1845 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M³ | 112.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M³ | 112.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 286.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 127.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M³ | 1.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M³ | 21.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 847.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | M² | 117.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 584.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 17.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 549.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 70.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 20.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 84.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 190.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 9950 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 2104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 3086 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M³ | 122.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 122.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M² | 599.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M² | 851.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 725.24
3.15 | JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO | M | 30.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.0 | ALVENARIA E ELEVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | ALVENARIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1120.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | 28.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 43.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | VERGAS E CONTRA-VERGAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.1 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 184.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 184.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.0 | FORROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 223.345 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.0 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 14261.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 1097.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M² | 1862.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M | 74.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 621.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 149.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 9.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | PORTAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1.1 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M² | 28.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 20.055 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.6 | FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA | M² | 65.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.7 | ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.8 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA | M | 98.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.9 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | M | 197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.10 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M² | 9.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.11 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.12 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO E MADEIRA | UN | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.13 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | PORTAS DE VIDRO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M² | 8.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | PORTAS E PORTÕES DE FERRO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M² | 20.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4 | CAIXILHOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M² | 126.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M² | 32.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4.3 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M² | 17.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4.4 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | M² | 8.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4.5 | CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA | M² | 2.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4.6 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M² | 12.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5.1 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 152.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.5.2 | BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL TERMOACÚSTICO EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA | M² | 75.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.5.3 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.5.4 | ADESIVO DE SEGURANÇA PARA PORTA DE VIDRO H=10CM | M | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.5.5 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2´ | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.6 | VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6.1 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM | M² | 58.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8289.4497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | EMBOÇO COMUM | M² | 8289.4497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.3 | REBOCO | M² | 6943.5227 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | REVESTIMENTO EM LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM | M² | 126.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.5 | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5 X 5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M² | 20.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 1304.605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.0 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 136.6675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 136.6675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M³ | 68.3337 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M² | 1264.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 1149.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M² | 306.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.7 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 34.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.8 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 34.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.9 | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE (QUEIMADO) - PISO ESTAMPADO | M² | 468.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.10 | CIMENTADO DESEMPENADO | M² | 625.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.11 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 346.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.12 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 104.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.13 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 457.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.0 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | ESQUADRIAS, CAIXILHOS E SERRALHERIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1.1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 144.2751 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.2 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 467.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 467.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | PAREDES E TETO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.2.1 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M² | 5006.3386 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1677.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4912.1777 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 | LIGAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS | M | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 295 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.4 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.5 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 234 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 456 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 322 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 322 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 322 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 322 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ENFIAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 15.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.2 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 3506.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.3 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2762.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.4 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 871.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.5 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 81.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3 | REDE DE BAIXA TENSÃO - DUTOS E ELETRODUTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.3.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 1370.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 378.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 36.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3.4 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 0.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3.5 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 618.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 | REDE DE BAIXA TENSÃO - INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.4.1 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.2 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 109 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.3 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 385 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.4 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.5 | REDE DE BAIXA TENSÃO - CAIXAS DE PASSAGEM/CONDULETES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.5.1 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.5.2 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 349 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.5.3 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.10 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA | UN | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.11 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.12 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.13 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.6.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.7 | REDE DE BAIXA TENSÃO - LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.7.1 | LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 177 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.7.2 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 354 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.7.3 | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W | UN | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.7.4 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10W | UN | 156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.8.1 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 575 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.4 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1845 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.5 | SPOT PROJETOR LED 4W PARA JARDIM | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.6 | ESPETO LED PARA JARDIM 3W | UN | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.7 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.8 | LÂMPADA LED 100W PARA REFLETOR | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.9 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.10 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W | UN | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.11 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.8.12 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.9.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.2 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.3 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.4 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.5 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.6 | CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.8 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 300 X 300 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN) | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.10 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 395 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.11 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 298 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.12 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.13 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.14 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 70MM² | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.15 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 35MM² | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.16 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-FERRO DE CONSTRUÇÃO COM CABO PARALELO, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.17 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-FERRO DE CONSTRUÇÃO COM CABO PARALELO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.18 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.19 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ | UN | 164 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.9.20 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-25 FYK = 250 MPA | KG | 147 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.12 | DUTOS CFTV E LÓGICA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.12.1 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 514 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.12.2 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 538 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.12.3 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.12.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UN | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.12.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 | ALIMENTAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.3 | TUBO GALVANIZADO DN= 3/4´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.4 | TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.5 | TUBO GALVANIZADO DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 26.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.6 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.11 | RESERVATÓRIO TÉRMICO HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CAPACIDADE DE 2.500 LITROS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.12 | COLETOR EM ALUMÍNIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM ÁREA COLETORA ATÉ 1,60 M² | UN | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | REDE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 286.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 262.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 62.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 89.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 118.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.8 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 37.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.9 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 96.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.10 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.13 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.14 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.15 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´ E DN= 1 1/2´ | UN | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.3.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.3 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.4 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.5 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 101.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 360.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.8 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 326.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.3.10 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.4.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 287.61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 125.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.4 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 106.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.5 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 414.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.7 | TUBO DE PEAD, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 252.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.8 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.9 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.10 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 8 A 25 MCA E Q= 11 A 1,50 M³/H | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.4.11 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.5.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.2 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.5 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.7 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.8 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.9 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.10 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.11 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.12 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.13 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.14 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.15 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.16 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.17 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.18 | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.19 | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 1.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.20 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.21 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.22 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.23 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 11.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.24 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.25 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR ÁUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.26 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 465X300X140MM | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.27 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.28 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.29 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.30 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 54.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.31 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.5.32 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 16,6 L/H | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.0 | GÁS GLP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.3 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | M | 4.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.4 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.0 | COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1.1 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 3´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.2 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.3 | CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1´ A 6´ - CONEXÃO BSP | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.5 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.7 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 162.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.8 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 84.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.10 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.11 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.2 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.3 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.4 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.5 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.7 | QUADRO DE COMAN CJ MOTOR BOMBA SUB P/ MOTOR DE 3A5HP 220V TRIFASICO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.8 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.9 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 201 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.11 | LUMINÁRIA BLINDADA, ARANDELA 45º E 90º, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO OU FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.12 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510LM | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.13 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.3 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.3.1 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.3.2 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.3.3 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.0 | GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 129.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.2 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 310.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.3 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 564.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) | M | 310.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.5 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) | M | 564.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.6 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | M | 63.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.7 | PAINEL DE SECCIONAMENTO PARA GASES SEM MANÔMETRO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.8 | PAINEL DE ALARME GERAL PARA GAS OXIGÊNIO, COM SETORIZAÇÃO | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.9 | PAINEL DE ALARME GERAL PARA VÁCUO CLÍNICO, COM SETORIZAÇÃO | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.10 | PAINEL DE ALARME GERAL PARA AR COMPRIMIDO, COM SETORIZAÇÃO | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.11 | PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO | UN | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.12 | PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO | UN | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.13 | PONTO DE CONSUMO DE AR MEDICINAL | UN | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.0 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.1 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.1.1 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 96M³/H | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.2 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 242M³/H | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.3 | VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR (VAZÃO: 500 M3/h) | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.2.1 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 312.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.2 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 154.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.3 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 217.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.4 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.5 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 64.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.6 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) | M | 312.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.7 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) | M | 154.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.8 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE) | M | 217.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.9 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) | M | 42.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.10 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) | M | 64.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.0 | RESERVATÓRIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS H=17,20M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.1 | BASE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.1.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 20 T | M | 104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 16.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.3 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M³ | 14.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M³ | 14.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 1.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.1.9 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 15.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2 | SUPERESTRUTURA / ANÉIS / ESCADA MARINHEIRO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.2.1 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 413.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2873 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M³ | 26.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 26.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 58.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER | M² | 58.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.8 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M³ | 1.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.9 | TELA EM POLIETILENO, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA | M² | 58.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.10 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M² | 1.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.11 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.12 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 27.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.13 | HIDRORREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA - PROTEÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA RESERVATÓRIO | M² | 169.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.14 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 545.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.15 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 27.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.0 | RESERVATÓRIO DE REUSO (2 UNIDADES) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 70.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.4 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | 75.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 624.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 128.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.7 | CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA | M³ | 9.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M³ | 1.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 7.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.10 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 50.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.11 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 20.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 74.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER | M² | 33.69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.14 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M³ | 0.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.15 | TELA EM POLIETILENO, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA | M² | 6.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.16 | LONA PLÁSTICA | M² | 40.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.17 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.18 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.0 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20.1 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.2 | BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS | M | 112.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | M² | 1.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.4 | SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO | KG | 15.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 2.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.6 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - ASSENTAMENTO ARGAMASSADO | M² | 6.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.7 | PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA | M² | 50.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.1 | BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.2 | BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1798.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
BDI = 20,54% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Local, data
__________________________________________________

## CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CENTRO DE SAÚDE
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã
Objeto: Construção do Novo Prédio da Saúde de Tarumã (Complexo de Saúde)
Endereço: Avenida Pau Brasil S/Nº - Tarumã - SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019, Tab. Sintetizada FDE - Vigência: Jan/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019
Leis Sociais: Desonerada - LS = 93,83% / BDI Serviços: 20,54%
ITEM | DESCRIÇÃO | PRAZO EM DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | [9 empty] | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.0 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4.0 | ALVENARIA E ELEVAÇÕES | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.0 | FORROS | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6.0 | COBERTURA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9.0 | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.0 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | GÁS GLP | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
14.0 | COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.0 | GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.0 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17.0 | RESERVATÓRIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS H=17,20M | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18.0 | RESERVATÓRIO DE REUSO (2 UNIDADES) |  |  | 0 | [7 empty] | 0
19.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [9 empty] | 0 | 0
20.0 | ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 0 |  | 0
21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI = 23,54% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Local, data
__________________________________________________