## Plan Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LAVANDERIA E CORREDOR DE ACESSO
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã
Objeto: Construção do Novo Prédio da Saúde de Tarumã (Complexo de Saúde)
Endereço: Avenida Pau Brasil S/Nº - Tarumã - SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019, Tab. Sintetizada FDE - Vigência: Jan/2019 e SINAPI - Vigência: Março/2019
Leis Sociais: Desonerada - LS = 93,83% / BDI Serviços: 20,54%
ITEM | BASE | COMENTÁRIOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Unid. | Qtd | Valor material | Total material | Valor mão de obra | Total mão de obra | Valor Unit. | Valor Total.
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | CPOS |  | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 179.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.0 |  |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | CPOS |  | 12.04.020 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 20 T | M | 202 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | CPOS | SINAPI 88,35/M³ | 06.01.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M³ | 4.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | CPOS | SINAPI 180,8/M³ | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 1.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | SINAPI |  | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 38.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | SINAPI |  | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 79.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | CPOS |  | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 431 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | CPOS |  | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 202 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | CPOS |  | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M³ | 12.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | CPOS |  | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M³ | 12.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | CPOS |  | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 32.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | SINAPI |  | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 13.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | CPOS | SINAPI 95474 - 646,71 | 14.01.020 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M³ | 5.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | CPOS | SINAPI 98561 MAIS CARO | 32.17.012 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M³ | 2.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | SINAPI |  | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 12.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | CPOS |  | 32.16.050 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA | M² | 16.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.0 |  |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | SINAPI |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 84.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | SINAPI |  | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 66.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | CPOS |  | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 716 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | CPOS |  | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 209 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | CPOS |  | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 256 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | CPOS |  | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA | M³ | 9.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | CPOS |  | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M³ | 9.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | CPOS |  | 13.02.150 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M² | 143.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.0 |  |  |  | ALVENARIA E ELEVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1 | SINAPI |  | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 320.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | CPOS |  | 14.28.030 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 CM | M² | 11.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1 | CPOS |  | 14.30.010 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 4.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  | VERGAS E CONTRA-VERGAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.1 | SINAPI |  | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI |  | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 29.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | SINAPI |  | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | SINAPI |  | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | SINAPI |  | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | SINAPI |  | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 29.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.0 |  |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | CPOS | Na SINAPI não tem o item de ASTM-A36 | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 1307.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | SINAPI |  | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 105.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | CPOS | Na SINAPI não tem o item especificado em projeto | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M² | 156.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | CPOS | Na SINAPI não tem o item especificado em projeto | 16.12.200 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | Na SINAPI não tem o item especificado em projeto | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | SINAPI | Na SINAPI não tem o item especificado em projeto | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 21.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.0 |  |  |  | ESQUADRIAS, CAXILHOS E SERRALHERIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 |  |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.1 | CPOS |  | 25.02.010 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M² | 1.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI |  | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 14.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.3 | SINAPI |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 5.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | SINAPI |  | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.5 | CPOS |  | 23.08.080 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M² | 0.175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.6 | SINAPI |  | 74084/1 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  |  | CAIXILHOS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.1 | CPOS |  | 25.01.050 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M² | 16.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.1 | CPOS |  | 19.01.060 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 25.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.0 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | SINAPI |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 769.9365 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | CPOS | SINAPI ESTÁ ACIMA | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M² | 769.9365 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | CPOS |  | 17.02.220 | REBOCO | M² | 538.6605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.4 | SINAPI |  | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 231.276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.0 |  |  |  | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | CPOS |  | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 6.563 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | CPOS |  | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 6.563 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | CPOS |  | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M³ | 3.2815 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | CPOS |  | 18.08.032 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M² | 131.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | CPOS |  | 18.08.042 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 59.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.5 | CPOS |  | 19.01.060 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 5.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.0 |  |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 |  |  |  | ESQUADRIAS, CAIXILHOS E SERRALHERIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.1 | SINAPI |  | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.2 | SINAPI |  | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  |  | PAREDES E TETOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2.1 | CPOS |  | 33.02.060 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M² | 271.966 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.2 | SINAPI |  | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 122.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.3 | SINAPI |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 439.6505 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.0 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 |  |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - DUTOS/ELETRODUTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1.1 | CPOS |  | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 135.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.2 | CPOS |  | 38.01.120 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 18.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - ENFIAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.2.1 | CPOS |  | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 590.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2.2 | CPOS |  | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 145.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.3 |  |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.3.1 | CPOS |  | 40.05.180 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.3.2 | CPOS |  | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.3.3 | CPOS |  | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4 |  |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - CAIXAS DE PASSAGEM/CONDULETES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.4.1 | CPOS |  | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.5 |  |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.4.2 | CPOS |  | 37.04.260 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 37.17.090 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.6 |  |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.4.2 | CPOS |  | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 41.14.430 | LUMINÁRIA QUADRADA TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W | UN | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.4.2 | CPOS |  | 41.02.541 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10W | UN | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7 |  |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.7.1 | CPOS |  | 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.2 | CPOS |  | 49.06.430 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 300 X 300 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN) | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.3 | SINAPI |  | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.4 | CPOS |  | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.5 | CPOS |  | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.6 | CPOS |  | 42.20.230 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.7 | CPOS |  | 42.20.250 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.8 | CPOS |  | 42.20.170 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 70MM² | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.9 | CPOS |  | 42.20.310 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 35MM² | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.10 | CPOS |  | 42.20.260 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-FERRO DE CONSTRUÇÃO COM CABO PARALELO, BITOLA DO CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.11 | CPOS |  | 42.20.270 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-FERRO DE CONSTRUÇÃO COM CABO PARALELO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.12 | CPOS |  | 42.05.230 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ | UN | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.7.13 | CPOS |  | 10.01.020 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-25 FYK = 250 MPA | KG | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.8 |  |  |  | DUTOS CFTV E LÓGICA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.8.1 | CPOS |  | 38.13.010 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.8.2 | CPOS |  | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.8.3 | CPOS |  | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.8.4 | CPOS |  | 40.02.060 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.0 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1.1 | CPOS |  | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.317 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.2 | CPOS |  | 46.01.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | CPOS |  | 46.01.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.862 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.4 | CPOS |  | 46.01.080 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.5 | SINAPI |  | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.6 | SINAPI |  | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.7 | SINAPI |  | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.8 | SINAPI |  | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2 |  |  |  | ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.2 | SINAPI |  | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.2 | CPOS |  | 49.01.030 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.3 | CPOS |  | 46.02.010 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3.762 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.4 | CPOS |  | 46.02.050 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.966 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.5 | CPOS |  | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3 |  |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.3.1 | CPOS |  | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 17.457 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3.2 | COMPOSIÇÃO |  | COMP002 | CORRENTE DE PVC PARA INSTALAÇÃO EM CALHAS (ORIENTAÇÃO DE FLUXO D'ÁGUA) | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.4.1 | SINAPI |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.2 | CPOS |  | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.3 | CPOS |  | 44.02.060 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 0.7124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.4 | SINAPI |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.5 | SINAPI |  | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.6 | SINAPI |  | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.7 | SINAPI |  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.8 | CPOS |  | 44.03.310 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.9 | SINAPI |  | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.10 | SINAPI |  | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.11 | SINAPI |  | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.12 | CPOS |  | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.13 | SINAPI |  | 88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.14 | CPOS |  | 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.15 | CPOS |  | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.16 | CPOS |  | 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.4.17 | SINAPI |  | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 0.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.0 |  |  |  | COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1.1 | SINAPI |  | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | CPOS |  | 50.05.430 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  |  | COMPONENTES E/OU EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2.1 | CPOS |  | 50.10.058 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | CPOS |  | 50.10.100 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.3 | CPOS |  | 97.01.010 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.0 |  |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 | CPOS |  | 97.02.210 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.0 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | CPOS |  | 46.27.060 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | CPOS |  | 32.11.270 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.3 | CPOS |  | 46.27.080 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.4 | CPOS |  | 32.11.430 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.5 | CPOS |  | 39.21.231 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.6 | CPOS |  | 43.20.130 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.0 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | CPOS |  | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 146.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
BDI = 20,54% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Local, data
__________________________________________________

## CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LAVANDERIA E CORREDOR DE ACESSO
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã
Objeto: Construção do Novo Prédio da Saúde de Tarumã (Complexo de Saúde)
Endereço: Avenida Pau Brasil S/Nº - Tarumã - SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019, Tab. Sintetizada FDE - Vigência: Jan/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019
Leis Sociais: Desonerada - LS = 93,83% / BDI Serviços: 20,54%
ITEM | DESCRIÇÃO | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA | 0 |  |  |  | 0
3.0 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 |  |  | 0
4.0 | ALVENARIA E ELEVAÇÕES |  | 0 | 0 |  | 0
5.0 | COBERTURA |  | 0 |  |  | 0
6.0 | ESQUADRIAS, CAXILHOS E SERRALHERIA |  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO |  |  | 0 |  | 0
8.0 | PISOS |  |  | 0 |  | 0
9.0 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0
13.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 | 0
14.0 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 0
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
SUB-TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI = 23,54% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Local, data
__________________________________________________